## Foglio1
PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNE DI TRAVO
REALIZZAZIONE DI OPERE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO
DI PIAZZA VITTORIO VENETO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI TRAVO
CUP: H54E20000730006
Progetto: Arch. Giovanni Battista Menzani - viale Abbada, 4 - 29121 Piacenza
PROGETTO ESECUTIVO
MODULO OFFERTA
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N | RIF. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |  |  |  | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' |  | PREZZI
|  |  | quant. | lungh. | largh. | H/peso |  |  | UNITARIO IN LETTERE | UNITARIO IN CIFRE | TOTALE PARZ. IN CIFRE
1 |  | Formazione di impianto di cantiere per una superficie in pianta pari massimo a 25-30 mq circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico illuminazione e segnaletica con messa a terra, compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto idrico, posizionamento di betoniera, esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra, escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 1 |  |  | 0
2 |  | Opere provvisionali per tenuta volta in mattoni di copertura dell'ex Rio Travo, ora interrato, mediante fornitura e posa in opera di puntelli metallici e opportuna base.
|  |  | 45 | 3 |  |  |  | 135
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 135 |  |  | 0
3 |  | Demolizione di pavimenti esterni in lastre di pietra (sp.circa 2,5-5 cm) con relativa malta di allettamento, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia e accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio ed evetuali oneri di smaltimento in lastre di pietra naturale.
| W1a |  | 9.1 |  | 1.1 | 1 |  | 10.01
| W1b |  | 5.5 |  | 1.1 | 1 |  | 6.05
| W2a |  | 8.65 |  | 0.8 | 1 |  | 6.92
| W2b |  | 5 |  | 0.8 | 1 |  | 4
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 26.98 |  |  | 0
4 |  | Demolizione di massetti, sottofondi, gradini, marciapiedi in rilevato e manufatti in calcestruzzo anche leggermente armato, o pietra (fioriere), eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, anche in presenza di eventuali manufatti da mantenere, eventuali sottoservizi, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico e il trasporto alle discariche autorizzate. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia e accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio ed evetuali oneri di smaltimento in lastre di pietra naturale.
| W1a |  | 9.1 |  | 1.1 | 0.3 |  | 3.003
| W2a |  | 8.65 |  | 0.8 | 1 |  | 6.92
| W2b |  | 5 |  | 0.8 | 1 |  | 4
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 13.923 |  |  | 0
5 |  | Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiede comunque realizzata e di qualsiasi spessore in bitume e/o in cls, compreso il sottofondo, l'eventuale massetto in cls armato con rete elettrosaldata di qualsiasi spessore. Il tutto fino a uno spessore di cm. 25. Compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico in discarica autorizzata delle materie di risulta compreso gli oneri di conferimento, compreso ogni onere per il ripristino di eventuali danneggiamenti ai sottoservizi esistenti. Comprese eventuali cordonature esistenti.
| S1a |  | 15.35 | 6.5 |  | 0.5 |  | 49.8875
| S1b |  | 14.85 | 4.95 |  | 0.5 |  | 36.7537
| S1c |  | 3 | 0.8 |  | 0.5 |  | 1.2
| S1d |  | 5 | 1 |  | 1 |  | 5
| S2a |  | 7.8 | 2 |  | 0.5 |  | 7.8
| S2b |  | 7.8 | 1.4 |  | 0.5 |  | 5.46
| S2c |  | 11.85 | 6.55 |  | 0.5 |  | 38.8088
| S2d |  | 11.7 | 5.45 |  | 0.5 |  | 31.8825
| S2e |  | 11.7 | 5.3 |  | 0.5 |  | 31.005
-4
| S2f |  | 14.35 | 1.65 |  | 0.5 |  | 11.8387
| S2g |  | 14.35 | 7.1 |  | 0.5 |  | 50.9425
| S2h |  | 10.3 | 2.7 |  | 0.5 |  | 13.905
| S2i |  | 9.9 | 4.55 |  | 0.5 |  | 22.5225
| S2l |  | 8.55 | 5.3 |  | 0.5 |  | 22.6575
| S2m |  | 5.9 | 2.25 |  | 0.5 |  | 6.6375
| S3a |  | 14.8 | 5.05 |  | 0.5 |  | 37.37
| S3b |  | 14.8 | 4.85 |  | 0.5 |  | 35.89
| S3c |  | 5.6 | 0.7 |  | 0.5 |  | 1.96
| S3d |  | 1.05 | 0.45 |  | 0.5 |  | 0.23625
| S4a |  | 6.8 | 0.4 |  | 1 |  | 2.72
| S4b |  | 9.9 | 5.4 |  | 0.5 |  | 26.73
| S4c |  | 12.6 | 2.4 |  | 0.5 |  | 15.12
| S4d |  | 12.6 | 6.35 |  | 0.5 |  | 40.005
| S3e |  | 6.4 | 0.3 |  | 1 |  | 1.92
| P1a |  | 13.8 | 5.6 |  | 0.5 |  | 38.64
| P1b |  | 11.85 | 1.5 |  | 0.5 |  | 8.8875
| P1c |  | 5.05 | 2.55 |  | 0.5 |  | 6.4387
| P1d |  | 4.4 | 0.45 |  | 0.5 |  | 0.99
| P1e |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 12
| P1f |  | 7.45 | 3.5 |  | 0.5 |  | 13.0375
| P1g |  | 14.45 | 6.55 |  | 0.5 |  | 47.3237
| P1h |  | 14.45 | 0.35 |  | 0.5 |  | 2.5288
| P1i |  | 14.6 | 1.25 |  | 0.5 |  | 9.125
| P1l |  | 1.25 | 0.35 |  | 0.5 |  | 0.21875
| P1m |  | 1.25 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.1875
| P1n |  | 9.2 | 0.3 |  | 0.5 |  | 1.38
| P1o |  | 13.95 | 0.3 |  | 1 |  | 4.185
| P1p |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.195
| P1q |  | 1.2 | 0.8 |  | 1 |  | 0.96
| M1a |  | 6.9 | 0.3 |  | 1 |  | 2.07
| M1b |  | 4.95 | 0.3 |  | 1 |  | 1.485
| M1c |  | 4.9 | 0.3 |  | 1 |  | 1.47
| M1d |  | 5.15 | 0.3 |  | 1 |  | 1.545
| G2a |  | 0.9 | 0.3 |  | 1 |  | 0.27
| G2a |  | 1.45 | 0.3 |  | 1 |  | 0.435
| G1a |  | 4 | 0.3 |  | 1 |  | 1.2
| G1b |  | 7.5 | 0.3 |  | 1 |  | 2.25
| G1c |  | 1.2 | 0.3 |  | 1 |  | 0.36
| G2a |  | 7.55 | 0.5 |  | 1 |  | 3.775
| G2b |  | 4.8 | 0.8 |  | 1 |  | 3.84
| A1a |  | 7.6 | 2.7 |  | 0.5 |  | 10.26
| A1b |  | 7.6 | 4.7 |  | 0.5 |  | 17.86
| A2a |  | 8.2 | 0.75 |  | 0.5 |  | 3.075
| A2b |  | 8.2 | 0.9 |  | 0.5 |  | 3.69
| A2c |  | 6.4 | 0.9 |  | 0.5 |  | 2.88
| A2d |  | 6.4 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.96
| D1a |  | 6.8 | 1.4 |  | 1 |  | 9.52
| D1b |  | 9.85 | 1.4 |  | 1 |  | 13.79
| D1c |  | 9.9 | 1.4 |  | 1 |  | 13.86
| D1d |  | 5.05 | 1.4 |  | 1 |  | 7.07
|  | *abbondanze | [5 empty] | 7.98
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 749.995 |  |  | 0
6 |  | Scavo generale eseguito con mezzo meccanico leggero fino a una profondità di 2.00 mt in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa roccia), compreso il carico e il trasporto in discarica del materiale di risulta, fino alla distanza di 200 mt. Contabilizzato a sezione effettiva: spessore medio 20 cm.
Profondità da -0,25 a -0,45 mt rispetto al piano di campagna preesistente.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 149.999 |  |  | 0
7 |  | Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina e i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla profondità di m 1,50. Scavi puntuali per allacci, ACQUE METEORICHE, allacci a rete esistente.
|  |  |  | 20 | 0.6 | 1 |  | 12
|  | Fondazioni sedute | [5 empty] | 11.93
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 23.93 |  |  | 0
8 |  | Preparazione del piano di posa del sottofondo in calcestruzzo mediante posa di misto granulare stabilizzato con legante naturale, vaglio 3-5 cm, spessore minimo cm 5, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine (livellatura con greder e rullatura con vibrifinitrice da 10 T). Compresa ogni fornitura e in presenza di eventuali manufatti. Sic. 0,36 inc. m.o. 26,49%.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 749.995 |  |  | 0
9 |  | Fornitura e posa in opera di "bandelle", nastri in polipropilene non tessuto alcali-resistente impermeabile ad elevata adesione tipo "Aquastop", fissaggio lungo il perimetro della pavimentazione in pietra con membrana minerale eco-compatibile monocomponente certificato EC 2 a basse emissioni di sostanze organiche volatili.
| P1a | [6 empty] | 6.9
| P1b | [6 empty] | 7.2
| P1d | [6 empty] | 0.5
| P1d | [6 empty] | 4.4
| P1e | [6 empty] | 3
| P1e | [6 empty] | 4
| P1e | [6 empty] | 4
| P1o | [6 empty] | 0.3
| P1f | [6 empty] | 3.6
| P1f | [6 empty] | 7.5
| P1o | [6 empty] | 1.2
| P1o | [6 empty] | 0.3
| P1i | [6 empty] | 14.6
| P1m | [6 empty] | 0.3
| P1m | [6 empty] | 1.2
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 59 |  |  | 0
10 |  | Fornitura e posa in opera di doppia rete metallica elettrosaldata in ferro del tipo ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K , a maglia cm. 20x20 diametro mm 8 , compreso posa di minimo 1 distanziere a mq.
Incremento del 20% per sovrapposizioni
Incidenza: 4,06 kg/mq
|  |  | 749.995 | 1.2 |  | 4.06 |  | 3653.9756
|  | SOMMANO |  |  |  |  | KG | 3653.9756 |  |  | 0
11 |  | Calcestruzzo in opera per fondazioni armate quali platee, basamenti, plinti, travi rovesce e altre applicazioni confezionato con inerti opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da avere la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, gettato entro casserature queste escluse. In opera senza l'ausilio di mezzi di sollevamento. A resistenza Rbk 200 in autobetoniera S3 Rck 20.
|  |  |  | 4.8 | 0.25 | 1 |  | 1.2
Spessore 20 cm
|  |  | 749.995 |  |  | 0.2 |  | 149.999
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 149.999 |  |  | 0
12 |  | Formazione giunti di dilatazione da realizzare nella soletta d'appoggio in cls indurito mediante appositi giunti in silicone di dimensioni appropriate, circa sp. 6 mm per profondità 5 cm, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
32
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 32 |  |  | 0
13 |  | Fornitura e posa in opera di pavimento in Pietra di Luserna o d'Istria delle dimensioni a scelta della D.L., in lastre dello spessore di 30-50 mm e delle dimensioni nominali (misura della lastra comprensiva di spessore della fuga) di 20-30-40*60-70-80 cm circa, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo è compresa la bocciardatura della superficie calpestabile eseguita in stabilimento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dalDPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| P1a |  | 13.8 | 5.6 |  | 0.5 |  | 38.64
| P1b |  | 11.85 | 1.5 |  | 0.5 |  | 8.8875
| P1c |  | 5.05 | 2.55 |  | 0.5 |  | 6.4387
| P1d |  | 4.4 | 0.45 |  | 0.5 |  | 0.99
| P1e |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 12
| P1f |  | 7.45 | 3.5 |  | 0.5 |  | 13.0375
| P1g |  | 14.45 | 6.55 |  | 0.5 |  | 47.3237
| P1h |  | 14.45 | 0.35 |  | 0.5 |  | 2.5288
| P1i |  | 14.6 | 1.25 |  | 0.5 |  | 9.125
| P1l |  | 1.25 | 0.35 |  | 0.5 |  | 0.21875
| P1m |  | 1.25 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.1875
| P1n |  | 9.21 | 0.3 |  | 1 |  | 2.763
| P1o |  | 13.95 | 0.3 |  | 1 |  | 4.185
| P1p |  | 1.3 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.195
| P1q |  | 1.2 | 0.8 |  | 1 |  | 0.96
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 147.4805 |  |  | 0
14 |  | Fornitura e posa pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna colore scelto dimensioni 14x14 cm sp. 4-6 cm posato su massetto di posa formato da pietrisco di granulometria 4/8 mm, compresa battitura con idoneo mezzo meccanico, previo intasamento delle fughe con pietrisco di granulometria 2/4, nuovo intasamento delle fughe con pietrisco e formazione della sigillatura delle fughe con apposita resina poliuretanica, successivo impolverimento con sabbia silicea e accurata pulizia al fine di dare un prodotto finito a regola d’arte, comprese le necessarie operazioni di scalpellino, forniture e ogni altra opera.
| D1a |  | 6.8 | 1.4 |  | 1 |  | 9.52
| D1b |  | 9.85 | 1.4 |  | 1 |  | 13.79
| D1c |  | 9.9 | 1.4 |  | 1 |  | 13.86
| D1d |  | 5.05 | 1.4 |  | 1 |  | 7.07
| S1a |  | 15.35 | 6.1 |  | 0.5 |  | 46.8175
| S1b |  | 14.85 | 4.95 |  | 0.5 |  | 36.7537
| S1c |  | 3 | 0.8 |  | 0.5 |  | 1.2
| S1d |  | 4.6 | 1 |  | 1 |  | 4.6
| S2a |  | 7.8 | 2 |  | 0.5 |  | 7.8
| S2b |  | 7.8 | 1.4 |  | 0.5 |  | 5.46
| S2c |  | 11.85 | 6.55 |  | 0.5 |  | 38.8088
| S2d |  | 11.7 | 4.35 |  | 0.5 |  | 25.4475
| S2e |  | 11.7 | 5.3 |  | 0.5 |  | 31.005
| S2f |  | 14.35 | 1.65 |  | 0.5 |  | 11.8387
| S2g |  | 14.35 | 7.1 |  | 0.5 |  | 50.9425
| S2h |  | 10.3 | 2.7 |  | 0.5 |  | 13.905
| S2i |  | 9.9 | 4.55 |  | 0.5 |  | 22.5225
| S2l |  | 8.55 | 5.3 |  | 0.5 |  | 22.6575
| S2m |  | 5.9 | 2.25 |  | 0.5 |  | 6.6375
| S3a |  | 14.8 | 5.05 |  | 0.5 |  | 37.37
| S3b |  | 14.8 | 4.85 |  | 0.5 |  | 35.89
| S3c |  | 5.6 | 0.7 |  | 0.5 |  | 1.96
| S3d |  | 1.05 | 0.45 |  | 0.5 |  | 0.23625
| S3e |  | 6.4 | 0.3 |  | 1 |  | 1.92
| S4a |  | 6.8 | 0.4 |  | 1 |  | 2.72
| S4b |  | 9.9 | 5.4 |  | 0.5 |  | 26.73
| S4c |  | 12.6 | 2.4 |  | 0.5 |  | 15.12
| S4d |  | 12.6 | 6.35 |  | 0.5 |  | 40.005
| W1a |  | 9.1 |  | 1.1 | 0.3 |  | 3.003
| W2a |  | 8.65 |  | 0.8 | 1 |  | 6.92
| W2b |  | 5 |  | 0.8 | 1 |  | 4
| S2f |  | 4.5 |  | 0.8 | 0.3 |  | 1.08
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 547.5905 |  |  | 0
15 |  | Sovrapprezzo per creazione n. 4 rampe pendenza massima 5% (altezza 7 cm; profondità 140 cm). A corpo.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CPO | 4 |  |  | 0
16 |  | Formazione giunti di dilatazione da realizzare nella pavimentazione in pietra mediante appositi giunti in silicone di dimensioni appropriate, circa sp. 6 mm profondità adeguata allo spessore della pietra, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
32
6.8
9.7
5
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 53.5 |  |  | 0
17 |  | Fornitura e posa in opera di cordonata o gradino in Pietra di Luserna o d'Istria a spessore cm 30-40 e altezza di almeno cm 6 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
| G1a | [6 empty] | 4
| G1b | [6 empty] | 7.5
| G1c | [6 empty] | 1.2
| S1a | [6 empty] | 16.5
| S1d | [6 empty] | 1
| W1a | [6 empty] | 9.5
| W1b |  | 4.6 |  |  | 2 |  | 9.2
| W1b |  | 1.2 |  |  | 6 |  | 7.2
| W2a | [6 empty] | 8.5
| W2b | [6 empty] | 5
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 69.6 |  |  | 0
18 |  | Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di F.13.33.a asfaltatura (es. manutenzioni, ripristini stradali, ecc), in ambito urbano ed extra-urbano, la cui entità complessiva non superi i 2'500 m², per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi indicati. La voce comprende e compensa, il trasporto di andata e ritorno dei macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc) e lo spostamento degli stessi anche in più zone appartenenti allo stesso intervento purchè rientranti in un raggio di 5 km, i permessi ed autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie, l'occupazione delle aree di sosta e la guardiania. LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici fino a 500 mq di asfaltatura.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CPO | 1 |  |  | 0
19 |  | Fornitura e posa in opera di rivestimento in Pietra di Luserna o d'Istria delle dimensioni a scelta della D.L., in lastre dello spessore di 20 mm e delle dimensioni nominali (misura della lastra comprensiva di spessore della fuga) di 50x100 cm circa, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su intonaco al civile finito. Nel prezzo si intendono compresi il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dalDPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| G2a |  | 6.9 | 0.5 |  |  |  | 3.45
| G2a |  | 6.9 | 0.5 |  |  |  | 3.45
| G2a |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5
| G2a |  | 1.9 | 0.8 |  |  |  | 1.52
| G2a |  | 0.9 | 0.5 |  |  |  | 0.45
| G2a |  | 1.8 | 0.5 |  |  |  | 0.9
| G2a |  | 1.3 | 0.5 |  |  |  | 0.65
| G2b |  | 4.8 | 0.8 |  |  |  | 3.84
| G2b |  | 4.8 | 0.5 |  | 2 |  | 4.8
| G2b |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5
| M1a |  | 6.9 | 0.5 |  |  |  | 3.45
| M1b |  | 4.95 | 0.6 |  |  |  | 2.97
| M1c |  | 4.9 | 0.6 |  |  |  | 2.94
| M1d |  | 5.15 | 0.3 |  | 1 |  | 1.545
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 30.965 |  |  | 0
20 |  | Calcestruzzo in opera per fondazioni armate quali platee, basamenti, plinti, travi rovesce e altre applicazioni confezionato con inerti opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da avere la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, gettato entro casserature queste escluse. In opera senza l'ausilio di mezzi di sollevamento. A resistenza Rbk 200 in autobetoniera S3 Rck 20.
|  |  |  | 4.8 | 0.25 | 1 |  | 1.2
| M1a |  | 6.9 | 1.1 |  | 0.5 |  | 3.795
| M1b |  | 4.95 | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.485
| M1c |  | 4.9 | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.47
| M1d |  | 5.15 | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.545
| M2a |  | 1.8 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.99
| G2b |  | 4.8 | 1.1 |  | 0.5 |  | 2.64
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 11.925 |  |  | 0
21 |  | Fornitura e posa in opera di tondino d'armatura di struttura in c.a. in accaio tipo B450C, di caratteristiche rispondenti alle normative vigenti, in barre ad aderenza migliorata, compreso sagomatura a freddo, legature con filo di ferro cotto, sfridi, il tiro e il calo dei materiali, gli oneri relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Incidenza 60 kg/mc.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | KG | 715.5 |  |  | 0
22 |  | Casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza del piano di appoggio fino a mt 4. Per murature in elevazione.
| M1a |  | 6.9 | 1.2 |  | 2 |  | 16.56
| M1b |  | 4.95 | 1.2 |  | 2 |  | 11.88
| M1c |  | 4.9 | 1.2 |  | 2 |  | 11.76
| M1d |  | 5.15 | 1.2 |  | 2 |  | 12.36
| G2a |  | 7.55 | 0.5 |  | 1 |  | 3.775
| G2a |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 |  | 0.25
| G2a |  | 1.8 | 0.5 |  | 2 |  | 0.9
| G2b |  | 4.8 | 0.5 |  | 2 |  | 4.8
| G2b |  | 0.75 | 0.5 |  | 2 |  | 0.75
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 63.035 |  |  | 0
23 |  | Conglomerato cementizio con Rck=300 kg/cmq, classe di esposizione ambientale XC2, classe di consistenza S4 per strutture in elevazione quali travi, pilastri, muri, solette e altre strutture assimilabili in c.a., confezionato a norma di legge con cemento e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato in opera compresi: costipamento a mano o con vibratori meccanici, il disarmante, i controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
|  |  |  | 4.8 | 0.25 | 1 |  | 1.2
| M1a |  | 6.9 | 1.2 |  | 0.3 |  | 2.484
| M1b |  | 4.95 | 1.2 |  | 0.3 |  | 1.782
| M1c |  | 4.9 | 1.2 |  | 0.3 |  | 1.764
| M1d |  | 5.15 | 1.2 |  | 0.3 |  | 1.854
| G2a |  | 7.55 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1.51
| G2a |  | 7.55 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1.51
| G2a |  | 1.8 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.36
| G2a |  | 1.8 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.36
| G2b |  | 4.8 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.96
| G2b |  | 4.8 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.96
| G2b |  | 4.8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.96
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 14.504 |  |  | 0
24 |  | Fornitura e posa in opera di tondino d'armatura di struttura in c.a. in accaio tipo B450C, di caratteristiche rispondenti alle normative vigenti, in barre ad aderenza migliorata, compreso sagomatura a freddo, legature con filo di ferro cotto, sfridi, il tiro e il calo dei materiali, gli oneri relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Incidenza 100 kg/mc.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | KG | 1450.4 |  |  | 0
25 |  | Fornitura e posa in opera di cassero a perdere in polistirolo. Sezione 30*30 cm. Per alleggerimento getto gradonata.
| G2a | [6 empty] | 9.5
| G2b | [6 empty] | 4.8
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 14.3 |  |  | 0
26 |  | Manto impermeabile eseguito con una spalmatura bituminosa sul piano di posa ed una guaina prefabbricata bituminosa a semplice armatura con velo di fibra di vetro, applicata a fiamma e con la sovrapposizione dei giunti per cm 8/10, a protezione dei muri di fondazione. Tipo con guaina da kg 3 al mq.
| M1a |  | 6.9 | 1.2 |  | 1 |  | 8.28
| M1b |  | 4.95 | 1.2 |  | 1 |  | 5.94
| M1c |  | 4.9 | 1.2 |  | 1 |  | 5.88
| M1d |  | 5.15 | 1.2 |  | 1 |  | 6.18
| Mq |  | 6 | 4.95 |  |  |  | 29.7
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 55.98 |  |  | 0
27 |  | Formazione di intonaco completo a civile per interni eseguito a macchina, compresi gli occorrenti ponteggi fino a 4 mt di altezza, completo di ogni onere per arricciatura e stabilitura e finitura di pastella frattazzata al civile. Misurazione vuoto per pieno con deduzione dei fori superiori a 4.00 mq.
| M1a |  | 6.9 | 1 |  | 2 |  | 13.8
| M1b |  | 4.95 | 1 |  | 2 |  | 9.9
| M1c |  | 4.9 | 1 |  | 2 |  | 9.8
| M1d |  | 5.15 | 1 |  | 2 |  | 10.3
| G2a |  | 7.55 | 0.5 |  | 1 |  | 3.775
| G2a |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5
| G2a |  | 1.8 | 0.5 |  | 2 |  | 1.8
| G2b |  | 4.8 | 0.8 |  | 1 |  | 3.84
| G2b |  | 4.8 | 0.5 |  | 2 |  | 4.8
| G2b |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MQ | 59.015 |  |  | 0
28 |  | Fornitura e posa in opera di lamiera in ferro corten per coronamento muri in c.a. e per contenimento aiuole, misure cm 30-40 di altezza e mm 10 di spessore.
| G1a | [6 empty] | 4
| G1b | [6 empty] | 7.5
| A2a | [6 empty] | 8.2
| A2c | [6 empty] | 6.45
| A2d | [6 empty] | 6.5
| A2d | [6 empty] | 0.3
| A2b | [6 empty] | 0.6
| A2b | [6 empty] | 8.2
| M1a | [6 empty] | 6.9
| M1b | [6 empty] | 4.95
| M1c | [6 empty] | 4.9
| M1d | [6 empty] | 5.15
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 63.65 |  |  | 0
29 |  | Rimozione di pozzetti con relative caditoie, compreso eventuale telaio di qualsiasi materiale, pietra, cemento, ghisa, plastica, ecc, di dimensioni varie, eseguito a mano e con mezzo meccanico con trasporto presso il magazzino comunale del materiale in ferro/ghisa e a discarica del materiale di risulta, completi di chiusura del tubo di uscita e riempimento sino a quota di sbancamento piazza con sabbia di cava, compreso di tutte le attrezzature e noli per l'esecuzione con la buona regola d'arte.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 6 |  |  | 0
30 |  | Sollevamento e rimessa in quota di chiusini e pozzetti esistenti sia fognari, idrici e acque bianche o condotta idrica, sono inoltre compresi tutte le opere murarie, sia di demolizione che di ricostruzione, l'eventuale fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale di adeguate dimensioni e caratteristiche in funzione della tipologia dei pozzetti, tutte le opere di eventuale ricostruzione di elementi rotti o mancanti. Si intende inoltre compreso nel presente prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 11 |  |  | 0
31 |  | Fornitura e posa in opera di caditoia stradale costituita da pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di min. circa cm 50*50*50, compreso scavo e rinfianco con calcestruzzo magro fino alla quota di -10 cm dall'estradosso del pozzetti finito, la formazione piano di posa del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, completo di griglia in ghisa piana sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. (Luce 400*400 mm; telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510*510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449*449 mm; peso totale non inferiore a 29,50 kg, peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm²). Sono inclusi la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio. Sono comprese inoltre le sigillature e la sifonatura mediante posa si tubo in P.V.C. del tipo 302 serie pesante (colore arancione) gomito 90°, dm cm16, con idoneo tubo di raccordo e prolunga circa cm 20-30 (da verificare in corso d'opera) debitamente raccordato e sigillato alla conduttura esistente e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita con la buona regola d'arte sia in posizione singola che in linea e raccordata con nuova griglia.
|  | SOMMANO | [5 empty] | 6 |  |  | 0
32 |  | Realizzazione di allacciamento di pozzetto/caditoia (valutato a parte) con l'utilizzo di tubo PVC dm 16 cm (compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno 160 mm e spessore 2,6 mm) completo di pezzi speciali e sifonatura nel pozzetto/caditoia. Compreso scavo piano d'appoggio e rinfianco sino a +cm 20 dall'estradosso tubo con sabbia di cava, ritombamento fino a piano di posa basamento calcestruzzo con materiale di risulta sito in cantiere; ricerca e innesto su tubo esistente, sigillatura con colla ed eventuale ritombamento fino a quota piano di posa del calcestruzzo di basamento della pavimentazione in pietra o come indicato dalla DD.LL. Il tutto eseguito con la buona regola d'arte e con il rispetto per le tubazioni e di tutte le norme vigenti al momento dell'effettivo utilizzo. Nel caso di innesto in pozzetti di calcestruzzo il foro dovrà essere eseguita con fresa a tazza e comunque come concordato con i resp. IREN spa. Sviluppo tubo fino a 8 ml.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 6 |  |  | 0
33 |  | Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo in getto vibrato conforme alle norme UNI EN 1433, larghezza nominale 300 mm interna. Griglie in ghisa sferoidale con classe di carico C250. Fissaggio a 4 bulloni, compreso scavo a sezione obbligata, rinfianco con calcestruzzo a resistenza Rbk 200 in autobetoniera S3 Rck 20 con spessore minimo basamento cm 15, lati min cm 10.
3.5
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 3.5 |  |  | 0
34 |  | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 50*50, compreso chiusino di accesso 50*50 classe C250 in ghisa, compreso scavo e reinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Per impianto idraulico ed elettrico.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 5 |  |  | 0
35 |  | Predisposizione cavidotto per passaggio tubi acquedotto per alimentazioni idriche varie, mediante fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in P.V.C., con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno 80 mm. Compreso scavo circa 40*40 cm circa dal piano di sbancamento generale, rinfianco e ritombamento con misto di cava.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | ML | 30 |  |  | 0
36 |  | Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra. Manuale.
| A1 |  |  | 5.3 | 5 | 1 |  | 26.5
| A2 |  |  | 14.5 | 1 | 0.3 |  | 4.35
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 30.85 |  |  | 0
37 |  | Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di profondità.
| A1 |  |  | 5.3 | 5 | 1 |  | 26.5
| A2 |  |  | 14.5 | 1 | 0.3 |  | 4.35
|  | SOMMANO |  |  |  |  | MC | 30.85 |  |  | 0
38 |  | Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione superficiale, completo di centralina e ogni accessorio. Due linee separate.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 2 |  |  | 0
39 |  | Fornitura di rosai a cespuglio in varietà - in vaso diametro 15 cm; distanza 70 cm.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 75 |  |  | 0
40 |  | Fornitura di Cotoneaster in varietà h. 80/100 - in vaso diametro 15 cm; distanza 100 cm.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 30 |  |  | 0
41 |  | Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze da 80 a 120 cm, compresa la fornitura di litri 40 di ammendante a mq, preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti e una annaffiatura con litri 30 d’acqua a mq (pacciamatura e arbusti esclusi). Rosai a cespuglio in varietà; distanza 70 cm/Cotoneaster; distanza 100 cm.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 105 |  |  | 0
42 |  | Pacciamatura con corteccia di pino o di altro materiale naturale, compresa fornitura e posa in opera.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 2 |  |  | 0
43 |  | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti e rampicanti.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 105 |  |  | 0
44 |  | Irrigazione di soccorso.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 105 |  |  | 0
45 |  | Esecuzione di segnaletica stradale a terra, con vernice di colore azzurro.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CPO | 1 |  |  | 0
46 |  | Fornitura e posa in opera di rastrelliere in lamiera di corten, come da disegni esecutivi.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 4 |  |  | 0
47 |  | Fornitura e posa in opera di parigine antitraffico in profilati metallici in corten, come da disegni esecutivi.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 2 |  |  | 0
48 |  | Sistemazione e rimessa in quota di parigine in ferro esistenti.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 2 |  |  | 0
49 |  | Fornitura e posa in opera di pilette di scarico per aree verdi e collegamento con rete di scarico acque.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 2 |  |  | 0
50 |  | Fornitura di arredi funzionali al progetto; tavoli da esterno in ferro smaltato antracite dimensioni minime 80*80 cm.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 40 |  |  | 0
51 |  | Fornitura di arredi funzionali al progetto; sedute da esterno in ferro smaltate antracite.
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CAD | 160 |  |  | 0
52 |  | Impianto elettrico e di illuminazione pubblica (VEDI PROGETTO ALLEGATO, E RELATIVO COMPUTO METRICO).
|  | SOMMANO |  |  |  |  | CPO | 1 |  |  | 0
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO | [6 empty] | TOTALE € |  | IN LETTERE ___________________________________________
IN CIFRE ___________________________________________
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO RISPETTO | [6 empty] | TOTALE € |  | IN LETTERE ___________________________________________
AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (€ 195.000,00) AL NETTO DEGLI O.S. (NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 4.795,08)
IN CIFRE ___________________________________________