## elenco voci
COMUNE DI TRAVO
PROVINCIA DI PIACENZA
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE CON CONSEGUIMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO
CUP: H52C21000640002
MODULO OFFERTA
1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 | 7
posizione | DESCRIZIONE | u.d.m. | coeff. | misure |  |  |  | quant. | quant. | prezzo unitario in lettere €/u.d.m. | prezzo unitario in cifre €/u.d.m. | importo €
|  |  |  | n | lungh. | larg. | alt. | parziali | totali
OPERE EDILI, STRUTTURALI, SUSSIDIARIE ED ASSISTENZE MURARIE
I prezzi di ogni singola opera e lavorazione sono da intendersi comprensivi, anche se non specificatamente richiamati, di tutti i materiali, delle attrezzature, dei noleggi di apparecchiature, dei trasporti, delle prestazioni e delle assistenze occorrenti alla compiuta realizzazione dell’intervento in oggetto secondo la regola dell’arte e nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
I prezzi delle opere sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri per dare il lavoro finito quali:
- assistenze di cantiere
- tracciamenti
- approvvigionamento in cantiere e noli di tutte le attrezzature occorrenti (ad eccezione dei ponteggi quotati a parte)
- pulizia del cantiere
- opere provvisionali e oneri per la sicurezza in adempimento ai D.Lgs. 81/2008
- spese per allaccio elettrico di cantiere
1 | Realizzazione di allaccio idrico occorrente alla operatività di cantiere, derivato da rete esistente mediante fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione, tubazione di adduzione in polietilene; il tutto in opera compreso ogni onere quali scavo se occorrente, fori passanti nelle murature, staffaggi ecc. il tutto per rendere perfettamente funzionante l’impianto, lo smontaggio finale, eventuali lavori di ripristino e quanto altro occorrente.
| Criterio di misurazione: a corpo | corpo
2 | Realizzazione di impianto elettrico di cantiere (forza motrice) dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore ove in posizione opportuna verrà posizionato un armadio del tipo isolante provvisto di chiusura a chiave contenente idoneo interruttore magnetotermico - differenziale a protezione della linea di alimentazione del quadro elettrico generale di cantiere.
Il quadro elettrico generale di cantiere alimenterà:
- serie di sottoquadri con prese a spina (per attrezzi vari)
Il collegamento al quadro elettrico generale di cantiere dal punto di consegna della forza motrice ed ai sottoquadri sarà realizzato con cavo multipolare con isolamento in gomma e guaina in neoprene resistente all’acqua ed alla abrasione idoneo per posa di tipo “mobile“ tipo HO7RN-F, FG1K 450/750 V, FG10K 450/750 V avente portata adeguata alla potenza installata.
Il quadro sarà del tipo “costruito in serie per cantiere - ASC“ e conforme alle Norme CEI 17-13 con grado di protezione non inferiore ad IP 54; sarà provvisto di interruttore differenziale magnetotermico all’ingresso della linea e sarà suddiviso in linee distinte per alimentazione macchine di grande potenza (superiore ad 1 KW) e per la alimentazione delle macchine elettriche portatili.
Ciascuna delle linee sarà protetta da interruttore differenziale di adeguata sensibilità che potrà gestire al massimo 6 prese a spina interbloccate, singolarmente protette a monte da proprio interruttore magneto termico.
Il quadro sarà contenuto in armadio isolante chiudibile a chiave e pertanto all’esterno sarà installato pulsante di emergenza per sgancio tensione .
Le prese a spina degli impianti di cantiere dovranno essere conformi alla norma CEI 23-12 ed avere grado di protezione IP 55; se ubicate in zone soggette a forti getti d’acqua dovranno essere del tipo IP 67.Tutto quanto sopra dovrà essere certificato ai sensi della di legge e comprenderà gli oneri per eventuali assistenze murarie, staffaggi, realizzazione di tesate aeree, modifiche ed estensioni dell’impianto anche in più fasi a seconda dell’avanzamento dell’opera e delle necessità di cantiere smantellamento finale a completamento dell’intervento. Il tutto corredato di dichiarazione di conformità a cura di tecnico installatore abilitato N.B. sono da ritenersi comprese le spese per l'allaccio e la fornitura dell'energia dall'ente distributore
| Criterio di misurazione: a corpo | corpo
OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
3 | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
| scale e pianerottili | [7 empty] | 5.48
| muratura | [7 empty] | 3.42
| varie e scale esterne | [7 empty] | 3.36
[9 empty] | 12.26 |  | 0 | 0
4 | Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di materiale desunto dalle misure di progetto | mq
| pavimentazione in corrispondenza dello scavo per nuove fondazioni e rinforzi |  |  | 1 | 9.91 | 1.2 |  | 11.892
|  |  |  | 1 | 4.23 | 1.2 |  | 5.076
|  |  |  | 1 | 22 | 1.5 |  | 33
| zona modifica vano scala ed ascensore | [6 empty] | 25
| scavo frontale per rinforzo muratura e fondazione |  |  | 1 | 21.32 | 1 |  | 21.32
[9 empty] | 96.288 |  | 0 | 0
5 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
|  |  |  | 1 | 9.91 | 1.2 | 1.5 | 17.838
|  |  |  | 1 | 4.23 | 1.2 | 1.5 | 7.614
|  |  |  | 1 | 22 | 1.5 | 1.5 | 49.5
| scavo zona ascensore e vano scala |  |  | 1 | 5.34 | 4.65 | 0.5 | 12.4155
| scavo frontale per rinforzo muratura e fondazione |  |  | 1 | 21.32 | 1 | 1.5 | 31.98
[9 empty] | 119.3475 |  | 0 | 0
6 | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
| quantità derivante dagli scavi | [6 empty] | 119.3475
| quantità derivante dalla demolizione dei pavimenti (spessore 15 cm) | [6 empty] | 14.4432
[9 empty] | 133.7907 |  | 0 | 0
7 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
[9 empty] | 146.0507 |  | 0 | 0
8 | Oneri di conferimento inerti (terre da scavo e rocce) presso il centro di stoccaggio di Rivatrebbia (S. Nicolò)
Criterio di misurazione: per 100 kg di materiale smaltito
valutazione metrica precedente considerando un peso specifico medio di 1800 kg/mc (311x1800)/100
[9 empty] | 2628.9126 |  | 0 | 0
9 | Rinforzo di fondazioni esistenti in muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato mediante cordoli in calcestruzzo armato aderenti alla vecchia fondazione e collegati tra loro mediante traversi in calcestruzzo armato, compresi l'esecuzione dei getti di cemento espansivo, la predisposizione dei casseri ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino alla profondità di progetto, il magrone di sottofondazione e le armature in acciaio; computato a mc di calcestruzzo gettato
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
| quantità presunta da verificare a consuntivo | [6 empty] | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | 0
10 | Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: 'con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
| Criterio di misurazione: al metro cubo di materiale desunto dalle misure di progetto | mc
[9 empty] | 40 |  | 0 | 0
11 | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
| Criterio di misurazione: al mc calcestruzzo derivato dalle misure di progetto | mc
| nuove fondazioni murature centrali |  |  | 1 | 9.56 | 1.2 | 0.5 | 5.736
|  |  |  | 1 | 4.23 | 1.2 | 0.5 | 2.538
|  |  |  | 2 | 14.12 | 1.2 | 0.5 | 16.944
|  |  |  | 2 | 7.72 | 1.2 | 0.5 | 9.264
|  |  |  | 1 | 22 | 1.2 | 0.5 | 13.2
|  |  |  | 2 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 4.2
| scavo zona ascensore e vano scala |  |  | 1 | 5.34 | 4.65 | 0.3 | 7.4493
| N.B. considertato sovrapprezzo 12.21 €/mc per utilizzo pompa | [7 empty] | 59.3313 |  | 0 | 0
12 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: aventi diametro da 10 a 30 mm
| Criterio di misurazione: al kg acciaio fornito e posato | kg
| armatura media 80 daN/mc |  |  | 1 | 59.3313 |  | 80 | 4746.504
[9 empty] | 4746.504 |  | 0 | 0
13 | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
| pareti piano seminterrato a due sponde |  |  | 2 | 9.56 |  | 3 | 57.36
|  |  |  | 2 | 4.23 |  | 3 | 25.38
|  |  |  | 2 | 0.6 |  | 3 | 3.6
[9 empty] | 86.34 |  | 0 | 0
14 | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
| pianerottolo piano terreno | [6 empty] | 5
| nuova rampa scala | [6 empty] | 10
| pianerottolo piano primo per sbarco | [6 empty] | 4
[9 empty] | 19 |  | 0 | 0
15 | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
pareti piano seminterrato ad una sponda
|  |  |  | 1 | 22 |  | 1.7 | 37.4
[9 empty] | 37.4 |  | 0 | 0
16 | Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
| Criterio di misurazione: al mc calcestruzzo derivato dalle misure di progetto | mc
| pareti piano interrato a due sponde |  |  | 1 | 9.56 | 0.3 | 3 | 8.604
|  |  |  | 1 | 4.23 | 0.3 | 3 | 3.807
|  |  |  | 1 | 0.6 |  | 3 | 1.8
| ad una sponda |  |  | 1 | 22 | 0.3 | 1.7 | 11.22
| pianerottolo piano terreno |  |  |  | 5 |  | 0.15 | 0.75
| nuova rampa scala |  |  |  | 10 |  | 0.15 | 1.5
| pianerottolo piano primo per sbarco |  |  |  | 4 |  | 0.15 | 0.6
| N.B. considertato sovrapprezzo 12.21 €/mc per utilizzo pompa | [7 empty] | 28.281 |  | 0 | 0
17 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: aventi diametro da 10 a 30 mm
| Criterio di misurazione: al kg acciaio fornito e posato | kg
| armatura media 80 daN/mc |  |  | 1 | 28.281 |  | 80 | 2262.48
[9 empty] | 2262.48 |  | 0 | 0
18 | Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro: fino a 20 mm - n.b. fori per successivo inghisaggio barre con ancorante chimico per connessione struttur
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | ml
| INGHISAGGI FONDAZIONI ED ELEVAZIONI |  |  |  |  | 600 | 0.12 | 72
[9 empty] | 72 |  | 0 | 0
19 | Inghisaggio tramite resina epossidica tipo HILTI HIT-RE 500 SD (o similare) di barre in acciaio B450 C (diametro 16 mm) nei fori precedentemete eseguiti (prof. 25 cm) nei nelle strutture in c.a. compreso resina, barra di lunghezza circa totale circa 100 cm ed ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
inghisaggi per connessione fondazioni ed elevazioni
[9 empty] | 600 |  | 0 | 0
20 | Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, compresi: l'eventuale rimozione del conglomerato lesionato; la sigillatura delle eventuali lesioni esistenti con malta epossidica o cementizia antiritiro; la fornitura e posa dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldata di spessore minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni, legature e collegamento ai connettori; la fornitura e posa in opera di connettori di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, fino a raggiungere lo spessore richiesto, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la sola esclusione della demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli intonaci: con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
| totale solai da consolidare | [7 empty] | 820 |  | 0 | 0
21 | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
CASSEFORME ORIZZONTALI PER NERVATURE AGGIUNTIVE ARMATE BASE 38 CM INTERASSE 150 CM
| totale solai da consolidare incidenza casseri 0,26 mq/mq | [7 empty] | 207.7333 |  | 0 | 0
22 | Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
| Criterio di misurazione: al mc calcestruzzo derivato dalle misure di progetto | mc
totale solai da consolidare incidenza calcestruzzo travo 0,052 mc/mq
| N.B. considertato sovrapprezzo 12.21 €/mc per utilizzo pompa | [7 empty] | 42.64 |  | 0 | 0
23 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: aventi diametro da 10 a 30 mm
| Criterio di misurazione: al kg acciaio fornito e posato | kg
| armatura media 80 daN/mc |  |  | 1 | 42.64 |  | 80 | 3411.2
[9 empty] | 3411.2 |  | 0 | 0
24 | Muratura realizzata con blocchi in laterizio semipieni alleggeriti in pasta con percentuale di foratura <= 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni, per murature portanti sismiche armate a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, posizionamento ferri di armatura orizzontali e verticali e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm
| Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
| piano interrato per sostegno pianerottolo e nuovo ascensore |  |  | 1 | 5.5 |  | 2.85 | 15.675
|  |  |  | 1 | 4.3 |  | 2.85 | 12.255
|  |  |  | 2 | 1.6 |  | 2.85 | 9.12
| piano terreno |  |  | 2 | 4.34 |  | 3.5 | 30.38
|  |  |  | 1 | 4.23 |  | 3.5 | 14.805
|  |  |  | 1 | 5.37 |  | 3.5 | 18.795
|  |  |  | 1 | 0.78 |  | 3.5 | 2.73
|  |  |  | 1 | 1 |  | 3.5 | 3.5
|  |  |  | 2 | 0.1 |  | 3.5 | 0.7
|  |  |  | 1 | 0.34 |  | 3.5 | 1.19
| esterno PT |  |  | 2 | 2.7 |  | 3.5 | 18.9
|  |  |  | 2 | 6.17 |  | 3.5 | 43.19
|  |  |  | 2 | 3.2 |  | 7.4 | 47.36
| piano primo |  |  | 2 | 4.67 |  | 3.4 | 31.756
|  |  |  | 1 | 4.52 |  | 3.4 | 15.368
|  |  |  | 1 | 4.24 |  | 3.4 | 14.416
|  |  |  | 1 | 5.37 |  | 3.4 | 18.258
|  |  |  | 1 | 4.6 |  | 3.4 | 15.64
|  |  |  | 2 | 4.6 |  | 3.4 | 31.28
|  |  |  | 2 | 5.53 |  | 3.4 | 37.604
|  |  |  | 2 | 7.55 |  | 3.4 | 51.34
|  |  |  | 1 | 1.23 |  | 3.4 | 4.182
|  |  |  | 1 | 0.77 |  | 3.4 | 2.618
|  |  |  | 2 | 1.1 |  | 3.4 | 7.48
|  |  |  | 1 | 0.3 |  | 3.4 | 1.02
[9 empty] | 412.512 |  | 0 | 0
IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI
25 | Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o schiuma poliuretanica:
| Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
| muratti portanti spessore 12 cm in blocchi poroton P800 altezza media 50 cm |  |  | 1 | 291 |  | 0.5 | 145.5
[9 empty] | 145.5 |  | 0 | 0
26 | Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
| Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
| pdofili HE 100 AA |  |  | 1 | 291 |  | 12.2 | 3550.2
[9 empty] | 3550.2 |  | 0 | 0
27 | Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
| Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
| profilo omega |  |  | 1 | 277 |  | 3.98 | 1102.46
[9 empty] | 1102.46 |  | 0 | 0
28 | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:
| Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
| profili e omega | [6 empty] | 4652.66
[9 empty] | 4652.66 |  | 0 | 0
29 | Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivetimento in poliestere; con aggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mqK
| Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  |  | 1.05 | 22 | 14.4 |  | 332.64
[9 empty] | 332.64 |  | 0 | 0
30 | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
| scossaline frontali e nuovo canale di gronda incassato sviluppo 120 cm |  |  | 2 | 22 |  |  | 44
|  |  |  | 2 | 14 |  |  | 28
| varie | [6 empty] | 35
[9 empty] | 107 |  | 0 | 0
FINITURE CIVILI INTERNE
31 | Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad
| Criterio di misurazione: al mq di superficie vuoto per pieno a compenso dell'onere per l'esecuzione di spalle ed architravi | mq
PIANO TERRENO
|  |  |  | 1 | 3.8 |  | 3.5 | 13.3
|  |  |  | 1 | 7 |  | 3.5 | 24.5
|  |  |  | 1 | 2.2 |  | 3.5 | 7.7
|  |  |  | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5
|  |  |  | 1 | 4.23 |  | 3.5 | 14.805
|  |  |  | 1 | 4.34 |  | 3.5 | 15.19
|  |  |  | 1 | 0.65 |  | 3.5 | 2.275
|  |  |  | 1 | 2.3 |  | 3.5 | 8.05
|  |  |  | 1 | 0.4 |  | 3.5 | 1.4
|  |  |  | 1 | 19 |  | 10.3 | 195.7
| ASCENSORE |  |  | 1 | 1.5 |  | 10.3 | 15.45
| PARETI SCALE PIANO INTERRATO |  |  | 1 | 3.85 |  | 2.85 | 10.9725
|  |  |  | 1 | 1.3 |  | 2.85 | 3.705
|  |  |  | 1 | 4.2 |  | 2.85 | 4.2
| PIANO PRIMO |  |  | 1 | 2.82 |  | 3.4 | 9.588
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3.4 | 6.8
|  |  |  | 1 | 1.6 |  | 3.4 | 5.44
|  |  |  | 1 | 1.8 |  | 3.4 | 6.12
|  |  |  | 1 | 2.95 |  | 3.4 | 10.03
|  |  |  | 1 | 3.64 |  | 3.4 | 12.376
|  |  |  | 1 | 4.5 |  | 3.4 | 15.3
|  |  |  | 1 | 2.2 |  | 3.4 | 7.48
|  |  |  | 1 | 3 |  | 3.4 | 10.2
|  |  |  | 1 | 3.9 |  | 3.4 | 13.26
|  |  |  | 1 | 7 |  | 3.4 | 23.8
|  |  |  | 2 | 2.9 |  | 3.4 | 19.72
[9 empty] | 467.8615 |  | 0 | 0
32 | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento
| Criterio di misurazione: al mq di superficie vuoto per pieno | mq
| intanci su nuove pareti divisorie |  |  | 2 |  |  | 467.8615 | 935.723
| intonaci du nuove pareti portanti |  |  | 2 |  |  | 412.512 | 825.024
| a dedurre pareti portanti intonacate da un solo lato (piano primo) |  |  | -1 |  |  | 126 | -126
| rappezzi vari | [6 empty] | 100
[9 empty] | 1734.747 |  | 0 | 0
33 | Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, escluso il controtelaio, il trasporto e il tiro ai piani: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m 2 K (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
| Criterio di misurazione: al mq di superficie | mq
| apribili (sovrapprezzo 5% per aperture oscillobattenti) | [6 empty] | 11.3 |  |  | 0 | 0
| fissi | [6 empty] | 38.43 |  |  | 0 | 0
| apribili (porte battenti) | [6 empty] | 6.62 |  |  | 0 | 0
34 | Fornitura e posa in opera di controtelai per porte interne di larghezza fino a 150 cm in legnodi abete di spessore idoneo alla parete (8-12 cm) compreso i necessari ponteggi fino alla quota occorrente ed ogni onere per dare il lavoro finito (la fornitura del controtelaio è compresa nella voce del serramento).
| Criterio di misurazione: cadauno | cad
22
[9 empty] | 22 |  | 0 | 0
35 | Fornitura e posa in opera di controtelai per porte interne di larghezza fino a 150 cm in legnodi abete di spessore idoneo alla parete (8-12 cm) compreso i necessari ponteggi fino alla quota occorrente ed ogni onere per dare il lavoro finito (la fornitura del controtelaio è compresa nella voce del serramento).
| Criterio di misurazione: cadauno | cad
2
[9 empty] | 2 |  | 0 | 0
36 | Formazione di massetto in calcestruzzo cellulare leggero Foamcem con densità a secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo 32.5 o 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico Foamcem di spessore pari a circa cm 10. Il materiale dovrà avere una resistenza a compressione minima di kg 8 al cm2 e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco, dovrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm . pompato sul piano di posa tirato e perfettamente livellato alla quota di progetto richiesta, compreso la posa in opera di strisce di feltro su tutto il contorno per separazione dalle pareti perimetrali ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte
| Criterio di misurazione: al mq di superficie | mq
| piano rialzato | [6 empty] | 155
| piano primo | [6 empty] | 256
[9 empty] | 411 |  | 0 | 0
37 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente
| Criterio di misurazione: al mq di superficie | mq
| piano rialzato | [6 empty] | 155
| piano primo | [6 empty] | 256
[9 empty] | 411 |  | 0 | 0
38 | Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1 a scelta tinta unita dimensioni 40x40 cm, con superficie strutturata antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.
| Criterio di misurazione: al mq di superficie derivata dalle misure di progetto | mq
| PIANO TERRENO | [6 empty] | 155
| PIANO PRIMO | [6 empty] | 256
[9 empty] | 411 |  | 0 | 0
39 | Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle 20x20 cm effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale
| Criterio di misurazione: al mq di superficie derivata dalle misure di progetto | mq
[9 empty] | 60 |  | 0 | 0
40 | Fornitura e posa in opera zoccolino battiscopa in PVC espanso di tipo rigido a superficie liscia, con raccordo a becco di civetta, con o senza piedino; h mm./80; posa mediante fissaggio con collante a doppia spalmatura oppure silicone o puntine in acciaio, compresi i tagli per l'esecuzione degli spigoli - tipo semiflessibile
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
[9 empty] | 200 |  | 0 | 0
41 | Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica a disegno semplice di altezza non inferiore a 110 cm zincata a caldo e finita con due mani di smalto (RAL scelta D.L.) compreso idonei organi di atacco alle strutture e dimensionata secondo i carichi dettati dalla vigente normativa peso stimato28 kg/mq
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
| parapetto scale peso sviluppo 25 ml altezza 110 |  |  | 1 | 25 |  |  | 25
[9 empty] | 25 |  | 0 | 0
TOTALE OPERE EDILI, STRUTTURALI E SUSSIDIARIE | [11 empty] | 0
PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE
42 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria / riscaldamento secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggio all'interno di cavedi o sottotraccia), compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, N.B.COMPRESO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E SFIATI NELLE POSIZIONI OPPORTUNE
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
predisposizione per collegamento ventilvonvettori e termoarredi
| 32 x 3,2 mm | [7 empty] | 280 |  | 0 | 0
| 50 x 4 mm | [7 empty] | 50 |  | 0 | 0
| 63 x 4,5 mm | [7 empty] | 32 |  | 0 | 0
43 | Coibentazione e staffaggi per tubazione multistrato (linea riscaldamento/raffrescamento) eseguita con fornitura e posa di apposite mensole e coibentatazione con guaine in polietilene espanso a cellule chiuse con conducibilità non inferiore a 0,04 W/m°K, resistente all'invecchiamento ed alle muffe imputrescibile inodore ed inattaccabile dagli insetti di diametro adeguato alla tubazione da proteggere negli spessori idonei alla protezione dal gelo e dallo stillicidio e comunque non inferiori a quelli richiesti dalla legge 10/91 ed ai seguenti valori minimi: fino a tubazioni DN25 (1") mm 25, fino a tubazioni DN40 (1"1/2) mm 32, fino a tubazioni DN80 (3") mm 50 . Eventuali tubazioni poste in vista all'esterno o all'interno del fabbricato saranno rivestite con pellicola in pvc.
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
predisposizione per collegamento ventilvonvettori e termoarredi
| 32 x 3,2 mm |  | 2 | 2 | 10 |  |  |  | 280 |  | 0 | 0
| 50 x 4 mm |  | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
| 63 x 4,5 mm |  | 2 | 1 | 7 |  |  |  | 32 |  | 0 | 0
44 | Rete di scarico condensa per ventilconvettori realizzata all'interno dell'edificio piani terreno e primo, con tubazioni in pvc diametro 40/50 mm a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungerele colonne di scarico già presenti.
| Criterio di misurazione: a corpo | corpo
0
45 | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria / riscaldamento secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggio all'interno di cavedi o sottotraccia), compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, COMPRESO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE NELLE POSIZIONI OPPORTUNE E COLLEGAMENTI SU RETE ESISTENTE, AI BOLLITORI ED AI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE SERVIZI
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
distribuzione idrica verso servizi igienici
| 32 x 3,2 mm | [7 empty] | 60 |  | 0 | 0
46 | Coibentazione e staffaggi per tubazione multistrato (linea riscaldamento/raffrescamento) eseguita con fornitura e posa di apposite mensole e coibentatazione con guaine in polietilene espanso a cellule chiuse con conducibilità non inferiore a 0,04 W/m°K, resistente all'invecchiamento ed alle muffe imputrescibile inodore ed inattaccabile dagli insetti di diametro adeguato alla tubazione da proteggere negli spessori idonei alla protezione dal gelo e dallo stillicidio e comunque non inferiori a quelli richiesti dalla legge 10/91 ed ai seguenti valori minimi: fino a tubazioni DN25 (1") mm 25, fino a tubazioni DN40 (1"1/2) mm 32, fino a tubazioni DN80 (3") mm 50 . Eventuali tubazioni poste in vista all'esterno o all'interno del fabbricato saranno rivestite con pellicola in pvc.
| Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
| 32 x 3,2 mm |  | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 0
47 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:
| Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
| LAVABI | [7 empty] | 4 |  | 0 | 0
| VASI | [7 empty] | 3 |  | 0 | 0
48 | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria
| Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
| bagni | [6 empty] | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | 0
49 | Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per ciascuna colonna
| Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
| bagni | [6 empty] | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | 0
50 | Manodopera specializzata per modifiche e predisposizioni impianto elettrico
| Criterio di misurazione: in economia | h
| stima da verificare a consuntivo | [6 empty] | 180
[9 empty] | 180 |  | 0 | 0
| materiali per predisposizioni e consumabili (tubazioni corrugate e scatole da incasso) stima 30% | [10 empty] | 0
TOTALE PREDISPOSIZIONE IMPIANTI | [11 empty] | 0
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO | [5 empty] | IN CIFRE | [5 empty] | 0
IN LETTERE
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA ( € 376.159,31 ) AL NETTO DEGLI O.S. (NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 14.466,44 ) | [5 empty] | IN CIFRE
IN LETTERE