## SCHEDA MODULAZIONE OFFERTA
posizione | prezzario | codice prezzario | DESCRIZIONE | u.d.m. | coeff. | misure |  |  |  | quant. | quant. | prezzo unitario €/u.d.m. | importo € | PREZZO UNITARIO | PREZZO UNITARIO | PREZZO UNITARIO | PARZIALE
[6 empty] | n | lungh. | larg. | alt./ peso | parziali | totali |  |  | (in cifre) | (in lettere) | (in cifre) | (in cifre)
OPERE EDILI, STRUTTURALI, SUSSIDIARIE ED ASSISTENZE MURARIE
I prezzi di ogni singola opera e lavorazione sono da intendersi comprensivi, anche se non specificatamente richiamati, di tutti i materiali, delle attrezzature, dei noleggi di apparecchiature, dei trasporti, delle prestazioni e delle assistenze occorrenti alla compiuta realizzazione dell’intervento in oggetto secondo la regola dell’arte e nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
I prezzi delle opere sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri per dare il lavoro finito quali:
- assistenze di cantiere
- tracciamenti
- approvvigionamento in cantiere e noli di tutte le attrezzature occorrenti (ad eccezione dei ponteggi quotati a parte)
- pulizia del cantiere
- opere provvisionali e oneri per la sicurezza in adempimento ai D.Lgs. 81/2008
- spese per allaccio elettrico di cantiere
APPRESTAMENTI DI CANTIERE
1 | Prezzo Aggiunto | AP_00 | Impianto di cantiere (parte non compresa in oneri per la sicurezza) eseguita con le modalità e le dotazioni di seguito elencate:
a) oneri sicurezza ed occupazione suolo pubblico per posizionamento autogrù
b) eventuale nolo a caldo autogrù media taglia (100-200 ton) per montaggio e smontaggio gru
c) noleggio, montaggio e smontaggio (compreso trasporti) di gru a torre automontante nella piazza antistante il fabbricato avente sbraccio pari a circa 24-26 metri e comunque quanto necessario alla corretta esecuzione dell'opera
Il tutto corredato di dichiarazione di conformità a cura di tecnico installatore abilitato, fondazioni e basamenti della gru, relazioni di calcolo e verifiche; oneri per la sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio ed ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.LL.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo | corpo
6558.4
2 | Prezzo Aggiunto | AP_01 | Realizzazione di allaccio idrico occorrente alla operatività di cantiere, derivato da rete esistente mediante fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione, tubazione di adduzione in polietilene; il tutto in opera compreso ogni onere quali scavo se occorrente, fori passanti nelle murature, staffaggi ecc. il tutto per rendere perfettamente funzionante l’impianto, lo smontaggio finale, eventuali lavori di ripristino e quanto altro occorrente.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo | corpo
254.21
3 | Prezzo Aggiunto | AP_02 | Realizzazione di impianto elettrico di cantiere (forza motrice) dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore ove in posizione opportuna verrà posizionato un armadio del tipo isolante provvisto di chiusura a chiave contenente idoneo interruttore magnetotermico - differenziale a protezione della linea di alimentazione del quadro elettrico generale di cantiere.
Il quadro elettrico generale di cantiere alimenterà:
- serie di sottoquadri con prese a spina da posizionare ai piani interni (per attrezzi vari), sottoquadro per gru a torre, sottoquadro esterno per betoniera a tazza ecc.
Il collegamento al quadro elettrico generale di cantiere dal punto di consegna della forza motrice ed ai sottoquadri sarà realizzato con cavo multipolare con isolamento in gomma e guaina in neoprene resistente all’acqua ed alla abrasione idoneo per posa di tipo “mobile“ tipo HO7RN-F, FG1K 450/750 V, FG10K 450/750 V avente portata adeguata alla potenza installata.
Il quadro sarà del tipo “costruito in serie per cantiere - ASC“ e conforme alle Norme CEI 17-13 con grado di protezione non inferiore ad IP 54; sarà provvisto di interruttore differenziale magnetotermico all’ingresso della linea e sarà suddiviso in linee distinte per alimentazione macchine di grande potenza (superiore ad 1 KW) e per la alimentazione delle macchine elettriche portatili.
Ciascuna delle linee sarà protetta da interruttore differenziale di adeguata sensibilità che potrà gestire al massimo 6 prese a spina interbloccate, singolarmente protette a monte da proprio interruttore magneto termico.
Il quadro sarà contenuto in armadio isolante chiudibile a chiave e pertanto all’esterno sarà installato pulsante di emergenza per sgancio tensione .
Le prese a spina degli impianti di cantiere dovranno essere conformi alla norma CEI 23-12 ed avere grado di protezione IP 55; se ubicate in zone soggette a forti getti d’acqua dovranno essere del tipo IP 67.Tutto quanto sopra dovrà essere certificato ai sensi della di legge e comprenderà gli oneri per eventuali assistenze murarie, staffaggi, realizzazione di tesate aeree, modifiche ed estensioni dell’impianto anche in più fasi a seconda dell’avanzamento dell’opera e delle necessità di cantiere smantellamento finale a completamento dell’intervento. Il tutto corredato di dichiarazione di conformità a cura di tecnico installatore abilitato N.B. sono da ritenersi comprese le spese per l'allaccio e la fornitura dell'energia dall'ente distributore
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo | corpo
2276.61
4 | Prezzo Aggiunto | AP_03 | Onere per il trasloco, il magazzinaggio nell' ambito del cantiere degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro presente in tutti locali interni, interferenti con le operazioni del cantiere compreso ogni onere per la movimentazione, la protezione durante i lavori e la ricollocazione il tutto con le cautele del caso.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo | corpo
1041
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
5 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.025.005 | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di copertura | mq
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[11 empty] | 133 | 22.4 | 2979.2
6 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.019.020 | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
|  |  | Criterio di misurazione: al metro cubo | mc
strutture lignee di copertura (circa 10 mc)
[11 empty] | 10 | 130.11 | 1301.1
7 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.025.035 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
|  |  | pluviali |  |  | 2 | 8.5 |  |  | 17
[6 empty] | 2 | 6 |  |  | 12
[11 empty] | 29 | 7.76 | 225.04
8 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.025.035 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
|  |  | canali di gronda |  |  | 1 | 19 |  |  | 19
[6 empty] | 1 | 19 |  |  | 19
[6 empty] | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
[11 empty] | 44.5 | 4.26 | 189.57
9 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.022.005.b | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | controsoffitto in cartongesso in intradosso di copertura a piano secondo |  |  | 1 | 14.5 | 5 |  | 72.5
[6 empty] | 1 | 3.4 | 4.7 |  | 15.98
[11 empty] | 88.48 | 9.31 | 823.7488
10 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.016.020 | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | solaio di calpestio piano secondo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
|  |  | solaio di calpestio piano primo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
[11 empty] | 149.49 | 10.86 | 1623.4614
11 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.016.015 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla - per i soli locali ad uso servizio igienico
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | bagno piano secondo |  |  | 1 | 1.5 | 3.6 |  | 5.4
|  |  | bagno piano primo |  |  | 1 | 1.6 | 3.2 |  | 5.12
[11 empty] | 10.52 | 9.31 | 97.9412
12 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.004.015.b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | piano secondo |  |  | 1 | 8 |  | 2.7 | 21.6
[6 empty] | 1 | 5 |  | 2.7 | 13.5
|  |  | piano primo |  |  | 1 | 21.8 |  | 2.7 | 58.86
[11 empty] | 93.96 | 8.69 | 816.5124
13 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.013.005 | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | piano secondo |  |  | 1 | 55.3 | 2.7 |  | 149.31
|  |  | piano primo |  |  | 1 | 64 | 2.7 |  | 172.8
|  |  | vano scala |  |  | 1 | 9.5 | 8.5 |  | 80.75
[11 empty] | 402.86 | 15.52 | 6252.3872
14 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.016.085 | Demolizione di rivestimento in ceramica - per i soli locali ad uso servizio igienico
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | bagno piano secondo |  |  | 1 | 10 |  | 2.2 | 22
|  |  | bagno piano primo |  |  | 1 | 9.6 |  | 2.2 | 21.12
[11 empty] | 43.12 | 7.51 | 323.8312
15 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.005.b | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
2
[11 empty] | 2 | 89.66 | 179.32
16 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.005.c | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
2
[11 empty] | 2 | 74.15 | 148.3
17 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.005.d | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
2
[11 empty] | 2 | 64.84 | 129.68
18 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.005.f | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo in porcellana
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
2
[11 empty] | 2 | 55.2 | 110.4
19 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.010.a | Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
|  |  | bagno piano secondo |  |  | 1 | 4 |  |  | 4
|  |  | bagno piano primo |  |  | 1 | 4 |  |  | 4
[11 empty] | 8 | 3.27 | 26.16
20 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.037.010.b | Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
|  |  | bagno piano secondo |  |  | 1 | 4 |  |  | 4
|  |  | bagno piano primo |  |  | 1 | 4 |  |  | 4
[11 empty] | 8 | 4.09 | 32.72
21 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.040.025.a | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: fino a 600 mm, per piastra radiante
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
|  |  | piano secondo | [6 empty] | 7
|  |  | piano primo | [6 empty] | 5
[11 empty] | 12 | 9.92 | 119.04
22 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.040.025.c | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: oltre 1.000 mm, per piastra radiante
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
|  |  | piano secondo | [6 empty] | 1
|  |  | piano primo | [6 empty] | 2
[11 empty] | 3 | 19.25 | 57.75
23 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B01.034.015 | Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie | mq
|  |  | piano secondo |  |  | 1 | 0.8 |  | 2 | 1.6
[6 empty] | 3 | 0.85 |  | 1.85 | 4.7175
[6 empty] | 1 | 0.7 |  | 2 | 1.4
|  |  | piano primo |  |  | 4 | 0.8 |  | 2 | 6.4
[6 empty] | 1 | 0.85 |  | 1.85 | 1.5725
[6 empty] | 1 | 0.7 |  | 2 | 1.4
[11 empty] | 17.09 | 16.36 | 279.5924
24 | Prezzario E.R.- edizione 2018 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A0104009A | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra / demolizione di porzioni di fabbricato, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
|  |  | Criterio di misurazione: al metro cubo per ogni chilometro | mc
|  |  | demolizione copertura (spessore medio 20 cm) | [5 empty] | 26.6
|  |  | demolizione pavimenti (spessore medio 10 cm) | [5 empty] | 14.949
|  |  | rimozione intonaci spessore medio 3 cm | [5 empty] | 12.0858
|  |  | varie | [5 empty] | 30
|  |  | primi 10 km (euro 0,72 mc/km) | 10 | [5 empty] | 10 | 83.6348 | 0.72 | 602.1706
|  |  | ulteriori 20 km oltre i primi 10 (euro 0,58 mc/km) | 20 | [5 empty] | 20 | 83.6348 | 0.58 | 970.1637
25 | Prezzario C.C.I.A. di Piacenza - 2015 | 294750 | Oneri di conferimento inerti (terre da scavo, roccie e materiale proveniente da demolizioni) presso il centro di stoccaggio di Rivatrebbia (S. Nicolò)
Criterio di misurazione: per 100 kg di materiale smaltito
valutazione metrica precedente consideranto un peso specifico medio di 1800 kg/mc
[11 empty] | 1505.4264 | 0.35 | 526.8992
INTERVENTI SULLE COPERTURE
26 | Prezzo Aggiunto | AP.03 | Realizzazione di correa dormiente lignea realizzata tramite sagomatura di travi in abete 4 fili sezione 30x30 xm, compreso assistenze murarie per formazione piano di posa, fori verticali per inghisaggio barre filettate di connessione, piastre viteria e pezzi speciali per la giunzione degli elementi , fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura ed i pezzi speciali per il fissaggio alle travi e pilastri in c.a. nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare è da ritenersì altresì compreso ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a perfetta ragola d'arte
|  |  | Criterio di misurazione: al mc di materiale fornito e posato in opera | mc
|  |  | correa dormiente lignea perimetrale 30x30 cm |  |  | 1 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 1.665
[6 empty] | 4 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 1.98
[6 empty] | 1 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 1.665
[11 empty] | 5.31 | 838.85 | 4454.2935
27 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A22.010.005.a | Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello
|  |  | Criterio di misurazione: al mc di materiale fornito e posato in opera | mc
|  |  | n°1 capriata |  |  | 1
[11 empty] | 0.85 | 1691.29 | 1437.5965
28 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A22.010.010 | Sovrapprezzo per capriate in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
1
[11 empty] | 0.85 | 13.48 | 11.458
29 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A22.010.015.a | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30
|  |  | Criterio di misurazione: al mc di materiale fornito e posato in opera | mc
1
[11 empty] | 0.85 | 590.72 | 502.112
30 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A23.001.015.c | Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati N.B. compreso mano di fondo antiruggine e verniciatura RAL a scelta D.L.
|  |  | Criterio di misurazione: al kg | kg
ferramenta capriata
|  |  | tirante d=30 mm |  |  | 1 | 5 |  | 6.31 | 31.55
|  |  | contropiastre bulloneria e tiranti | [6 empty] | 50
[11 empty] | 81.55 | 3.11 | 253.6205
31 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 |  | Solaio di copertura costituito da struttura principale e secondaria in legno di abete di 1^ scelta, impregnato a pennello di impregnante tipo Xilamon. Comprese tutte le parti metalliche in acciaio FE 360 zincato a caldo, necessarie per i collegamenti degli elementi in legno e di questi alle strutture in c.a. (comprese le parti annegate nel getto) e le strutture di irrigidimento e controventatura. Misura della effettiva superficie di solaio: - tipo a semplice tavolato, costituito da: assito in vista realizzato con perline in abete - tipo "ventilato", avente le seguenti caratteristiche: assito inferiore in vista con perline in abete maschiate dello spessore di mm 20; trattamento impregnante con prodotto antitarlo, antimuffa, idrorepellente;
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[11 empty] | 133 | 99.75 | 13266.75
32 | Prezzo Aggiunto | AP.06 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCHETTO ISOLANTE COSTITUITO DA:
membrana freno al vapore tipo USB microstop
doppio pannello isolante in fibra di legno (80+60 mm) densità 170 daN/mc tipo 3therm naturel
pannello in fibra di legno densità 260 daN/mc sp. 19 mm tipo 3therm isolant
membrana altamente traspirante tipo USB TOP SK Riwega
strato di ventilazione ottenuto tramite posa di listelli verticali in abete (sezione 4x4 cm) interasse ~ 50 cm
listello in abete porta lastra sez. 3x4 cm) interasse ~ 25 cm
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[11 empty] | 133 | 76.12 | 10123.96
33 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.007.125.a | Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi doppi
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di copertura | mq
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[6 empty] | 1 | 19 | 3.5 |  | 66.5
[11 empty] | 133 | 20.56 | 2734.48
34 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A07.037.010.g | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50 - in rame da 8/10
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
[6 empty] | 1 | 19 |  |  | 19
[6 empty] | 1 | 19 |  |  | 19
[6 empty] | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
[11 empty] | 44.5 | 62.3 | 2772.35
35 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A07.037.040.b | Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
45
[11 empty] | 45 | 5.7 | 256.5
36 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A07.037.055.g | Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm - in rame da 8/10
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | ml
[6 empty] | 2 | 8.5 |  |  | 17
[6 empty] | 2 | 6 |  |  | 12
[11 empty] | 29 | 52.3 | 1516.7
37 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A07.037.060.b | Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame 12/10
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
12
[11 empty] | 12 | 82.72 | 992.64
38 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A07.025.005.b | Dispositivo anticaduta permanente (linea vita) in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta "accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del punto di accesso alla copertura con pali in acciaio S 275 JR protetti con zincatura a caldo (80 µm) di altezza 400 mm, diametro 76 mm e cavo di lunghezza pari a circa 15 m. N.B. IL TUTTO COME DA ELABORATI GRAFICI ALLEGATI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.LL.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauna | cad
[11 empty] | 1 | 1492.88 | 1492.88
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
39 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.001.040.a | Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: di natura calcarea squadrato e sbozzato di recupero
|  |  | Criterio di misurazione: al metro lineare | mc
|  |  | bonifica murature piano terreno |  |  | 1 |  |  |  | 5
|  |  | bonifica murature piano primo |  |  | 1 |  |  |  | 10
|  |  | bonifica murature piano secondo |  |  | 1 |  |  |  | 10
perimetro edificio ove viene inserita la correa dormiente lignea
[6 empty] | 1 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 1.665
[6 empty] | 1 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.495
[6 empty] | 1 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 1.665
[11 empty] | 28.825 | 679.5 | 19586.5875
40 | Prezzo Aggiunto | AP.04 | Intervento di rinforzo di solaio esistente in profili metallici e tavelloni, eseguito operando secondo le seguenti modalità : - rimozione del materiale ancora presente di riempimento fino all’estradosso dei tavelloni e dei profilati megìtallici (rimozione di pavimento e sottofondo di allettamento già computata in altra voce); - perfetta spazzolatura dei profili metallici con rimozione di tutte le porzioni incoerenti; - perfetta pulizia delle superfici in laterizio eseguita previa spazzolatura e successivo lavaggio con idropulitrice ad alta pressione - livellamento e regolarizzazione dell’estradosso dei tavelloni con lisciata di malta cementizia data a cazzuola; - posa in opera di guaina bituminosa termpsaldata sull'estradosso dei tavelloni come da particolare costruttivo - solo posa in opera di tubi corrugati (per impianti elettrici e speciali) da annegare al di sotto della rete elettrosaldata ove necessario; - fornitura e posa in opera di connettori realizzati con pezzi di profilato metallico UPN da saldare ai profili metallici su tutti i lati; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata acciaio B450C contr. diam. 5 mm maglia 10x10 cm (sovrapposizione minima 30 cm); - fornitura e posa di barre d=20 mm in acciaio B450c da mettere in opera a lato dei profili metallici esistenti; - fornitura e posa in opera di barre d= 12 mm (code di rondine) opportunamente inghisate alle murature laterali a mezzo ancorante chimico/ scasso nelle murature e successivamente saldate ai profili metallici (come da particolari costruttivi); - fornitura e posa di pannelli in polistirolo espanso di alleggerimento (come da particolari costruttivi); - getto di soletta collaborante in calcestruzzo C 32/40 (tirato sotto riga e pronto per eventuale finitura ad "elicottero" valutata in altra voce) eseguito con getti uniformi di dimensioni circa 3x3 metri opportunamente ripreso mediante interposizione di profilo in ottine sezione 50x5 mm opoortunamente fissato all'armatura principale (mediante selle in acciaio) ed allineato al fine di ottenere riquadri regolari e rettilinei
N.B. il calcestruzzo , classe C32/40 dovrà essere confezionato con idoneo fuso granulometrico ottenuto con inerti lavati del fiume adda aventi pezzztura non superiore a mm 12 e sabbia silicea di prima qualità, il cemento ipiegato dovrà essere del tipo CEM IV B - P (miscelato con pozzolana naturale) in un dosaggio non inferiore a 400 kg per metro cubo di miscuglio secco ed opportunamente additivato con antiritiro ed espansivo
N.B. il calcestruzzo , sarà confezionato con aggiunta nell'impasto umido di polvere colorante a base di ossidi di ferro allo scopo di ottenere tonalità rosso-brune che saranno definite dalla D.L. previa campionatura ed esame della competente soprintendenza. L'esecuzione dei campioni (in numero necessario per il raggiungimento degli scopi) è da ritenersi compreso nella presente voce
Il tutto dato in opera compreso sottoponti di lavoro e tavolame di camminamento, le necessarie puntellazioni in fase di getto CHE PER IL PIANI PRIMO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE APPENDENDO I PROFILI DALL'ALTO A TRAVI TEMPORANEE POGGIANTI DUI DAVANZALI DELLE FINESTRE, tiro dei materiali, pompaggio tagli sfridi, perforazioni, saldature, resina epossidica come da specifiche, materiali di consumo, smaltimenti alle pubbliche discariche ed ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le specifiche della D.LL
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | solaio di calpestio piano secondo |  |  | 1 | 14.6 | 5.5 |  | 80.3
[6 empty] | 1 | 3.5 | 2.1 |  | 7.35
|  |  | solaio di calpestio piano primo |  |  | 1 | 14.6 | 5.5 |  | 80.3
[6 empty] | 1 | 3.5 | 2.1 |  | 7.35
[11 empty] | 175.3 | 143.39 | 25136.267
41 | Prezzo Aggiunto | AP.05 | Finitura della soletta (a fresco) di rinforzo del solaio eseguita mediante sopolvero di idoneo prodotto al quarzo (colore rosso-bruno) e successiva finitura con macchina rotante finitrice "elicottero" al fine di ottenere una superficie perfettamente piana e liscia secondo le indicazioni della D.L. N.B compreso copertura successiva della superficie con telo in polietilene
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | solaio di calpestio piano secondo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
|  |  | solaio di calpestio piano primo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
[11 empty] | 149.49 | 11.88 | 1775.9412
42 | Prezzo Aggiunto | A15.013.005.c | Levigatura della soletta strutturale in calcestruzzo eseguita con idonei mezzi meccanici in più passate fino ad ottenere una perfetta superficie "a piombo" compreso stuccatura con idoneo prodotto epossidico spamlatura di minimo 2 mani di prodotto di finissaggio brillante ed idrorepellente.
Il tutto dato in opera compresao tiro e calo dei materialie dei mezzi, p tagli sfridi, materiali di consumo, ed ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. N.B. la specifica finitura sarà definita dalla D.L. previa campionatura ed esame della D.LL. L'esecuzione dei campioni (in numero necessario per il raggiungimento degli scopi) è da ritenersi compreso nella presente voce
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | solaio di calpestio piano secondo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
|  |  | solaio di calpestio piano primo |  |  | 1 | 12.7 | 5.1 |  | 64.77
[6 empty] | 1 | 4.75 | 2.1 |  | 9.975
[11 empty] | 149.49 | 18.96 | 2834.3304
43 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A23.001.015.c | Fornitura e posa in opera di elementi in carpenteria metallica realizzatu con profili a caldo tipo IPE- UPN-HEA-HEB- PIATTI E LAMIERE necessari per la realizzazione di rinforzi strutturali irrigidenti e/o architravi di sostegno, compreso: a titolo indicativo e non esaustivo,: - gli oneri per la saldatura in opera eseguite a più passate e successivamente smerigliate il tutto per rimanere a vista - le connessioni con dadi e bulloni anche dei profili esistenti (ove indicato) - il fissaggio alle murature d'ambito mediante barre con ancorante chimico e/o esecuzione di scassi per inserimento profili e successiva sigillatura con idonea malta e conci di laterizio - i ncessari ponteggi interni - le puntellazioni - le opere murarie per la regolarizzazione dell' apertura in breccia e tutte le assistenze in genere - la chiusura e la finitura a degli spazi esistenti tra i profilati con mattoni pieni e malta cementizia - la completa riquadratura delle spalle e degli architravi pronta per la successiva intonacatura (quest'ultima esclusa) compreso tiro e calo dei materiali, materiali di consumo, ponteggi interni e sottoponti di lavoro, tagli sfridi, pezzi speciali e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito regola d'arte e secondo le prescrizioni di progetto.
|  |  | Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
rinforzi solaio di calpestio primo piano
|  |  | profili UPN 40 - i=25cm |  |  | 700 |  |  | 0.5 | 350
pianerottolo piano primo
|  |  | profili UPN 40 - i=25cm |  |  |  | 30 |  | 0.5 | 15
rinforzi solaio di calpestio secondo piano
|  |  | profili UPN 40 - i=25cm |  |  |  | 700 |  | 0.5 | 350
pianerottolo piano secondo
|  |  | profili UPN 40 - i=25cm |  |  |  | 30 |  | 0.5 | 15
rinforzi scala piano terra - piano primo
|  |  | profili HEA 120 |  | 2 |  | 3.2 |  | 19.9 | 127.36
[5 empty] | 2 |  | 3.2 |  | 19.9 | 127.36
[5 empty] | 1 |  | 3 |  | 19.9 | 59.7
[5 empty] | 1 |  | 2.95 |  | 19.9 | 58.705
rinforzi scala piano primo - piano secondo
|  |  | profili HEA 120 |  | 2 |  | 3.2 |  | 19.9 | 127.36
[5 empty] | 2 |  | 3.2 |  | 19.9 | 127.36
[5 empty] | 1 |  | 3 |  | 19.9 | 59.7
[5 empty] | 1 |  | 2.95 |  | 19.9 | 58.705
architravi - piano primo
|  |  | profili HEA 120 |  | 11 |  | 1.2 |  | 19.9 | 262.68
architravi - piano secondo
|  |  | profili HEA 120 |  | 11 |  | 1.2 |  | 19.9 | 262.68
rinforzo pilastri piano terra ampliamento / veranda
|  |  | profili L100X100X10 |  | 4 | 5 | 2.4 |  | 19.2 | 921.6
|  |  | calastrelli spessore 100x400 sp 10 mm |  | 20 | 5 |  |  | 3.5 | 350
|  |  | maggiorazione 10% tagli sfridi e pezzi speciali | [6 empty] | 327.321
[11 empty] | 3600.531 | 3.11 | 11197.6514
44 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.004.010.a | Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m
|  |  | Criterio di misurazione:al metro lineare di foro eseguito | ml
|  |  | n°6 perforazioni sui muri esterni profindità circa 50 cm cadauno (diametro 35 mm) |  |  | 6 | 0.5 |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 66.58 | 199.74
45 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.004.010.d | Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm
|  |  | Criterio di misurazione:al metro lineare di foro eseguito | ml
|  |  | n°6 perforazioni sui muri esterni profindità circa 50 cm cadauno (maggiorazione diametro 10 mm) |  |  | 6 | 0.5 |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 24.4 | 73.2
46 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.004.040 | Acciaio lavorato per catene ringhiere e parapetti, di qualsiasi profilatura e sezione incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto
|  |  | Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
barre per tiranti solaio piano secondo
|  |  | tondi d = 30 mm (peso 5,18 daN/ml) ACCIAIO TIPO S275 JR (compreso tenditori) |  | 3 |  | 6.2 |  | 5.18 | 96.348
|  |  | capochiave singolo |  | 6 |  | 15 |  |  | 90
|  |  | nuova ringhiere scala (stima 40 kg/ml) |  | 40 |  | 12 |  |  | 480
[11 empty] | 666.348 | 7.79 | 5190.8509
47 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | B02.004.040 | Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera secondo le indicazioni della D.L.
|  |  | Criterio di misurazione: al kg di acciaio fornito e posato in opera | kg
|  |  | capochiave singolo |  | 6 |  | 15 |  |  | 90
[11 empty] | 90 | 7.79 | 701.1
48 | Prezzo Aggiunto | AP.00 | Verniciatura di finitura con smalto epossidico a due componenti di superfici in ferro già preparate, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte.
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie verniciata | mq
|  |  | catene d=30 mm (compreso tenditori) - 0,095 metri quadrati per metro lineare |  | 3 |  | 6.2 |  | 0.095 | 1.767
|  |  | capichiave singoli - compreso cravette e paletto |  |  |  | 6 |  | 0.2 | 1.2
|  |  | parapetti scala 12+12 mq | [6 empty] | 24
[11 empty] | 26.967 | 13.43 | 362.1668
OPERE EDILI - CARTONGESSI - TINTEGGIATURE
49 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A05.004.015.c | Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | murature piano primo - locale bagno |  |  | 1 | 3.3 |  | 2.7 | 8.91
[6 empty] | 1 | 1.7 |  | 2.7 | 4.59
|  |  | murature piano secondo - locale bagno |  |  | 1 | 3.7 |  | 2.7 | 9.99
[6 empty] | 1 | 1.65 |  | 2.7 | 4.455
[11 empty] | 27.945 | 22.26 | 622.0557
50 |  |  | Fornitura e posa in opera di controtelai per porte interne di larghezza fino a 120 cm in legno o in metallo di spessore idoneo alla parete compreso i necessari ponteggi fino alla quota occorrente ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadauno | cad
[11 empty] | 4 | 89 | 356
51 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A15036c | Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle dimensioni 20x20 cm ottenute per pressatura, smaltate superficie opaca, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), postocon idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale
|  |  | Criterio di misurazione: al mq di superficie | mq
|  |  | pavimento servizi igienici | [6 empty] | 15
[11 empty] | 15 | 39.12 | 586.8
52 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A16.001.005.a | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm
|  |  | Criterio di misurazione: al mq di superficie | mq
|  |  | rivestimento servizi igienici h 2.1 metri | [6 empty] | 48
[11 empty] | 48 | 48.25 | 2316
53 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A08.004.005.b | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | piano secondo |  |  | 1 | 55.3 | 2.7 |  | 149.31
|  |  | piano primo |  |  | 1 | 64 | 2.7 |  | 172.8
|  |  | vano scala |  |  | 1 | 9.5 | 8.5 |  | 80.75
|  |  | murature piano primo - locale bagno |  |  | 2 | 3.3 |  | 2.7 | 17.82
[6 empty] | 2 | 1.7 |  | 2.7 | 9.18
|  |  | murature piano secondo - locale bagno |  |  | 2 | 3.7 |  | 2.7 | 19.98
[6 empty] | 2 | 1.65 |  | 2.7 | 8.91
[11 empty] | 458.75 | 23.57 | 10812.7375
54 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A09.004.005.a | Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | intradosso scala piano terra - piano primo |  |  | 1 | 3 | 1.25 |  | 3.75
[6 empty] | 1 | 1.15 | 2.3 |  | 2.645
[6 empty] | 1 | 1.1 | 3 |  | 3.3
[6 empty] | 1 | 2.25 | 1.1 |  | 2.475
|  |  | intradosso scala piano primo- piano secondo |  |  | 1 | 3 | 1.25 |  | 3.75
[6 empty] | 1 | 1.15 | 2.3 |  | 2.645
[6 empty] | 1 | 1.1 | 3 |  | 3.3
[6 empty] | 1 | 2.25 | 1.1 |  | 2.475
[11 empty] | 24.34 | 24.39 | 593.6526
55 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A09.004.005.a | Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | soffitto piano primo |  |  | 1 | 15 | 5 |  | 75
|  |  | soffitto piano primo |  |  | 1 | 15 | 5 |  | 75
|  |  | pianerottili scale |  |  | 1 | 3 | 1.9 |  | 5.7
[11 empty] | 155.7 | 24.39 | 3797.523
56 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A20.001.005 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | pareti (vedasi voce intonaci) | [6 empty] | 458.75
|  |  | soffitti e plafoni in cartongesso (vedasi voci precedenti) | [6 empty] | 180.04
[11 empty] | 638.79 | 1.89 | 1207.3131
57 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A20011c | Tinteggiatura di interni con idropittura lavabile data a tre mani e perfettamente a coprire (RAL a scielta D.L.) - interno edificio
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato | mq
|  |  | pareti (vedasi voce intonaci) | [6 empty] | 458.75
|  |  | soffitti e plafoni in cartongesso (vedasi voci precedenti) | [6 empty] | 180.04
[11 empty] | 638.79 | 7.95 | 5078.3805
58 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | M01.001.025 | Manodopera specializzata per modifiche e manutenzione impianto elettrico
|  |  | Criterio di misurazione: in economia | h
|  |  | stima da verificare a consuntivo (costo orario 27,23 al netto di spese generali e utile impresa) | [6 empty] | 180
[11 empty] | 180 | 34.44 | 6199.2
59 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A20011c | Manodopera specializzata per modifiche e manutenzione impianto idraulico e condizionameno
|  |  | Criterio di misurazione: in economia | h
|  |  | stima da verificare a consuntivo (costo orario 27,23 al netto di spese generali e utile impresa) | [6 empty] | 180
[11 empty] | 180 | 34.44 | 6199.2
OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI
60 |  |  | Intervento di recupero dei serramenti esterni in legno comprendente le seguenti lavorazioni: (a titolo indicativo e non esaustivo)
- smontaggio delle ante e trasporto in laboratorio
- rimozione dei vetri esistentie smaltimento degli stessi alle pubbliche discariche
- fresatura per alloggiamento nuovo vetro camera
- opere da falegname per sostituzione elementi ammalorati
- sverniciature, carteggiatura, stuccatura e applicazione di una mano di fondo
- realizzazione nuovi listelli in legno fermavetro
- revisione con eventuale integrazioni delle ferramenta esistenti
- verniciatura a forno con due mani di smalto all' acqua (colore autorizzato soprintendenza)
- smontaggio e rimontaggio dei vetri esistenti (vetrocamera) con sostituzione degli elementi rotti
- applicazione sui vetri (lato interno) di idonea pellicola antinfortunistica certificata per ambienti scolastici
- realizzazione di idonei listelli in legno per coprifilo a muro
- opere da falegname per sostituzione elementi ammalorati, ferramenta ed aggiustaggi sulle parti in opera (teali fissi e cassonetti)
- sverniciature, carteggiatura, stuccatura e applicazione di una mano di fondo sulla superficie dei telai e dei cassonetti (in opera)
compreso i necessari ponteggi interni il tiro in quota, i trasporti, gli smaltimenti, l'eventuale fissaggio delle zanche, la schiuma poliuretanica per le sigillature, le riprese di intonaco e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito.
|  |  | Criterio di misurazione: al metro quadrato di superficie nominale del serramento (è da intendersi pertanto compresa l'opera da eseguire sui cassonetti) | mq
|  |  | piano primo |  |  |  | 11 | 0.8 | 1.6 | 14.08 | 14.08 | 180 | 2534.4
|  |  | piano secondo |  |  |  | 11 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 13.2 | 180 | 2376
61 | Prezzario E.R.- edizione 2019 Prezzario E.R.- edizione 2018 | A20011c | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: laccata colorata
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo cadaun | cad
|  |  | porte servizi igienici | [6 empty] | 2
|  |  | porta piede scala piano interrato | [6 empty] | 1
|  |  | porta ripostiglio scala piano terreno | [6 empty] | 1
[11 empty] | 4 | 479.81 | 1919.24
TOTALE OPERE EDILI E SUSSIDIARIE | [12 empty] | 179416.8862 | TOTALE OPERE EDILI E SUSSIDIARIE |  |  | 0
STIMA DEI COSTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA
Nel prosieguo si procede alla stima dei costi della sicurezza così come indicato al capitolo 4 del D.lgs. N°81/08 e comprendenti:
- apprestamenti previsti nel PSC
- misure preventive e protettive e D.P.I. eventualmente previsti per lavorazioni inerferenti
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti antincendio e di evacuazione fumi
- interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento temporale delle lavorazioni interferenti
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
62 | Prezzario C.C.I.A. di Piacenza - 2015 | 55112000002 | Formazione di recinzione di cantiere, costituita da pannelli di rete metallica zincata o tavolato in legname spessore 2,5 cm altezza 2 m fissata saldamente a piantoni metallici zincati provvisti di idonea zavorra al piede in calcestruzzo prefabbricato, conservata in perfetta efficienza per tutta la durata del cantiere, compreso eventuale smontaggio e rimontaggio in altra posizione a seconda delle esigenze di avanzamento del cantiere; il tutto completo di lampade di segnalazione notturna pannelli d'angolo bicolore ad alta visibilità e quanto altro occorrente per il rispetto delle normative comunali compreso ove occorrente l'onere del plateatico per il tempo necessario all' esecuzione delle lavorazioni.
|  |  | criterio di misurazione al ml. di recinzione alta 2 metri | mq
|  |  | fronte edificio | [6 empty] | 20
|  |  | retro edificio | [6 empty] | 20
|  |  | perimetrazione area gru a torre | [6 empty] | 25
|  |  | perimetrazione area stoccaggio materiali di cantiere | [6 empty] | 35
|  |  | perimetrazione arree di lavorazione | [7 empty] | 100 | 7.5 | 750
63 | Prezzario C.C.I.A. di Piacenza - 2015 | 55.11.220 | Nolo di ponteggio di facciata del tipo a tubo e giunto o a cavalletti prefabbricati completo in opera di elementi di impalcato metallici prefabbricati corredati di fermapiede e parapetto regolamentari ai vari piani e parapetto sommitale per 120 cm oltre la gronda, compreso elementi con botola occorrenti alla realizzazione di scalette interne, trasporto, montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra, redazione di PiMus, progetto e relazione di calcolo (se occorrente in caso di realizzazione non tipica), il tutto conformemente alle indicazioni contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio a norma secondo quanto previsto dalle disposizioni e prescrizioni da attuare per la sicurezza dei lavori nei cantieri. N.B. : sono compresi i costi per eventuali parziali smontaggi e rimontaggi effettuati per esigenze di cantiere, la formazione di mantovane parasassi in corrispondenza degli accessi ed ogni onere e magistero oer rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte
|  |  | criterio di misurazione: al mq di proiezione della facciata per tutta la durata occorrente all'esecuzione dei lavori (stima preventiva 3 mesi) | mq
|  |  | fronte pubblica Via N.B. con mantovana parasassi continua |  |  | 1 | 21 |  | 9 | 189
|  |  | lato castello |  |  | 1 | 8 |  | 10.5 | 84
|  |  | retro - zona bassa N.B. con mantovana parasassi continua |  |  | 1 | 21 |  | 6 | 126
|  |  | retro - zona alta N.B. con partenza su solaio da puntellare opportunamente |  |  | 1 | 21 |  | 5.5 | 115.5
|  |  | (14,42 € primo mese oltre 1,44 €/mese per i due mesi successivi) | [7 empty] | 514.5 | 17.3 | 8900.85
64 | elenco regionale dei prezzi delle Opere Publiche della Regione Emilia Romagna - edizione 2015 | F1106a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
|  |  | criterio di misurazione: a corpo cadauno | corpo
|  |  | n°2 trabattelli per lavorazioni interne |  |  | 4 |  |  |  | 2
[11 empty] | 2 | 62.28 | 124.56
65 | prezzo aggiunto |  | realizzazione di cesata interna di cantiere al piano seminterrato dell'edificio con le modalità previste nel PSC
|  |  | criterio di misurazione: a corpo per tutta la durata dei lavori | corpo
250
66 | prezzo aggiunto |  | Fornitura e posa in opera di Cartellonistica di cantiere contenente tutti i segnali di pericolo divieto ed obbligo ed informazione inerenti il cantiere in coerenza con le vigenti normative
|  |  | criterio di misurazione: a corpo per tutta la durata dei lavori | corpo
50
67 | prezzo aggiunto |  | Realizzazione di impianto di terra di cantiere comprendente a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti seguenti componenti minime:
- n° 1 dispersore ogni 25 ml di sviluppo in pianta di ponteggio (minimo n° 4)
- n° 1 dispersore in corrispondenza del quadro di cantiere
- n° 1 dispersore in corrispondenza della betoniera
Ogni dispersore deve essere costituito da un picchetto di lunghezza non inferiore a 2 m e da un conduttore in rame della sezione di almeno 50 mmq interrato orizzontalmente lungo non meno di 5m .
La struttura del ponteggio dovrà avere continuità elettrica che si realizza allorquando vi è un contatto metallico fisso con superficie superiore a 200 mmq.
Se si rendesse necessario realizzare tale connessione tra due masse metalliche si dovrà utilizzare adeguata morsetteria il cui serraggio dovrà avvenire mediante attrezzo con collegamento equipotenziale a mezzo conduttore di rame della sezione minima di 6 mmq.
All’interno del cantiere devono essere collegate all’impianto di terra tutte le masse che vi si trovano
Tutto quanto sopra dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità e comprenderà gli oneri per eventuali assistenze murarie, staffaggi, realizzazione di tesate aeree, modifiche ed estensioni dell’impianto anche in più fasi a seconda dell’avanzamento dell’opera e delle necessità di cantiere smantellamento finale a completamento dell’intervento.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo | corpo
200
68 | prezzo aggiunto |  | Noleggio di locale spogliatoio/ufficio costituito da un monoblocco delle dimensioni di circa 360 x 240 x 220 cm di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di porta, finestra, impianto elettrico e riscaldamento / raffrescamento, dei necessari armadietti e panche o tavolo/scrivania con sedie, pavimento antipolvere lavabile, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per il magazzino, la formazione di base di appoggio e compresi gli oneri ed i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale spogliatoio sarà messo a disposizione di tutte le maestranze impiegate anche con appalti separati.
|  |  | criterio di misurazione: a corpo | corpo
1000
69 | prezzo aggiunto |  | Fornitura di locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completa di impianto elettrico comprendente un punto luce, una presa di corrente, impianto idrico e di scarico, compreso basamento, messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonche'gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale sarà corredato da due WC completi di cassetta di cacciata, due lavabi e due piatti doccia corredati da due rubinetti per acqua calda e fredda cadauno. Oltre a quelli in dotazione il locale sara'corredato da tre punti luce da 20 W e uno da 40 W, due prese di corrente, impianto elettrico per boiler e un interruttore salvavita, valutato cadauno per impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni di: 240x240x220 cm
|  |  | criterio di misurazione: a corpo | corpo
1000
70 | Prezzario C.C.I.A. di Piacenza - 2015 | 5511305 | Onere per noleggio, posa in opera nell'ambito del cantiere e mantenimento in uso cassetta prontosoccorso contenente quanto indicato nel PSC ed in conformità alle vigenti normative contenente (a titolo indicativo e non esaustivo): Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
|  |  | criterio di misurazione: a corpo per tutta la durata dei lavori | corpo
105
71 | prezzo aggiunto |  | Onere per noleggio e mantenimento in uso estintori a polvere idonei per fuochi di Classe A-B-C con potere estinguente non inferiore a 55 A 233 BC da posizionare all’interno dei locali interessati dai lavori ad ogni piano.
|  |  | criterio di misurazione: a corpo cadaunoper tutta la durata dei lavori | cad.
|  |  | n°4 estintori |  |  | 4 | [5 empty] | 30 | 120
72 | prezzo aggiunto |  | Attività di consultazione prevista dall'art. 102 del D.lgs 81/08
|  |  | criterio di misurazione: ora | ora
|  |  | n°3 riunione da 3 ore |  | 3 | 3 | [5 empty] | 30 | 270
73 | prezzo aggiunto |  | Attività di coordinamento prevista dall'art. 92 comma 1 lettera c del D.lgs 81/08
|  |  | criterio di misurazione: ora | ora
|  |  | n°3 riunioni da 2 ore |  | 3 | 2 | [5 empty] | 30 | 180
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | [12 empty] | 12950.41
IMPIANTO ELEVATORE
74 |  |  | fornitura e posa di impianto serviscala servoscala con piattaforma idoneo al superamento di un dislivello (stima circa 6 METRI CON DUE PIANI) , a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno dell'edificio e composto da rampe automatiche di raccordo con superficie gripface e dimensioni oversize per agevolare i movimenti di accesso alla pedana, guida di scorrimento in tubolare d'acciaio, pedana motorizzata con piano di calpestio antisdrucciolo, pulsantiera di bordo integrata nel corpo macchina con pulsanti di salita e discesa a pressione continua, pulsantiere di piano wireless con abilitazione a chiave su pannello predisposto per fissaggio a muro, pulsanti di chiamata e rimando a pressione continua e pulsanti automatici one-touch di apertura e chiusura della pedana, interruttore di abilitazione acceso/spento con chiave estraibile e interruttore di arresto a fungo sul corpo macchina, funzionamento a batteria 24V, sensori di sicurezza sui movimenti automatizzati della pedana, dispositivi di sicurezza antiurto e anti schiacciamento, dispositivo paracadute e limitatore di velocità, fine corsa di estremità guida elettrici e meccanici. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > dimensioni utili piattaforma: 900 x 700 mm; portata utile: 250 kg; velocità nominale: 6 m/min (0,10 m/sec); potenza assorbita carica batteria: 100 W; grado di protezione: IP 55; finitura standard: guida a secco in colore grigio lavico; corpo macchina: bianco; condizioni ambientali di servizio:
a -10°C a +40°C; conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva C.E.M. 2004/108/CE; norma europea: EN 81-40. L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. E’ compresa nella fornitura il kit alimentazione diretta da rete (tensione 115/230V 50/60 Hz 24 VDC, consumo 1Kw), i comandi di piano con collegamento diretto, la pulsantiera estensibile per accompagnatore a terra, il telo di copertura, il kit segnalatori luminosi ai piani, i segnalatori di movimenti acustici o luminosi a bordo, il kit per l'eventuale fermata intermedia, la guida ribaltabile alla partenza o nella fermata intermedia, il pianale su misura, la formazione delle linee di allacciamento elettrico sotto traccia da computare separatamente nelle opere inerenti all'impianto elettrico, mentre sono compresi la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio dell'intero impianto, la verifica dei piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo dell'impianto conforme alle disposizioni di legge, il fissaggio delle guide a muro o mediante supporti verticali in acciaio ancorati a pavimento, le sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici (servoscala installato all'esterno), la messa a terra di tutte le masse metalliche, tutti i sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di mano d'opera, l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, gli eventuali ritocchi di finitura alle pareti laterali, gli allacciamenti elettrici, le assistenze murarie, il collaudo finale, la dichiarazione di conformità CE, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
|  |  | Criterio di misurazione: a corpo compreso assistenze murarie | corpo
8500
TOTALE IMPIANTO MONTASCALE | [12 empty] | 8500 | TOTALE MONTASCALE |  |  | 0